Testo di capitolato	
Kit 4 tasti quadrati
Quattro tasti quadrati per completamento di apparecchi ekinex per montaggio a parete. Impiego in impianti di automazione di case ed edifici a standard KNX	

Tasto quadrato con modularità da 40x40 mm per il completamento di pulsanti ekinex KNX serie FF (cod. EK-ED2-TP-… ed EK-E32-TP-…). Possibilità di esecuzione di due funzioni indipendenti grazie all’azionamento nella parte superiore e inferiore. Montaggio a scatto sul frontale dell’apparecchio. Personalizzabile mediante simboli o testi laserati. 

Caratteristiche principali
•	Versioni in materiale plastico, alluminio e Fenix®
•	Montaggio a scatto su pulsante
•	Modularità quadrata da 40 x 40 mm (LxH)
	
Quantità

Codice: EK-TQQ-…
Costruttore: EKINEX S.p.A.

Nota. Il codice base (EK-TQQ- va completato con l’estensione relativa a materiale, colore, finitura e personalizzazione mediante simboli/testi.